| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty elektryczne - demontażowe Park miejski w Rawie Maz. |
| 1 d.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 43.000 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 56.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 9 1006-06 | Demontaż tabliczek bezpiecznikowych | szt | 56.000 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 9 0803-08 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych | m | 120.000 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 9 1001-08 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg | szt | 56.000 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 56.000 |  |  |
| 2 | Montaż i podłączenie słupów |
| 7 d.2 | KNNR 5 1007-02 | Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego | kpl. | 56.000 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 5 1008-01 | Montaż opraw stylowych na słupach | kpl. | 56.000 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 5 1003-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika | kpl.przew. | 56.000 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 9 0806-01 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt | 28.000 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 112.000 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 252.000 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 43.000 |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1.000 |  |  |
| 15 d.2 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 55.000 |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |